## Slide 1: Waterketen 2025: herleefde waardering van de praktijk
Govert D. Geldof
Geldof c.s. (Tzum)
10 jaar Vereniging voor Zuiveringsbeheerders,
Zwolle, 24 september 2015

## Slide 2: 23 september 2015 om 10:00 uur

## Slide 3
Fijnaart, 30 augustus 2015

## Slide 4
Overstr.

## Slide 5: Stelling
We besteden teveel tijd en geld aan het abstract optimaliseren van in de historie scheef gegroeide situaties

## Slide 6: Inhoud
Decentrale technieken: een bifurcatiepunt
Over kansloosheid en waarom het toch gaat gebeuren
Het verhaal van decentrale technieken
Legofiseren: standaardiseren, massaproductie en de menselijke maat
Voorbeelden

## Slide 7
Arnhem
Nijmegen
Bifurcatiepunt

## Slide 8: Geschiedenis
Centrale waterzuivering
Decentrale waterzuivering
TU Delft
LU Wageningen
Samenwerking
Samenwerking
Centraal: water, energie en grondstoffen
Decentraal: water, energie en grondstoffen

## Slide 9: Verschillende waterstromen
©beeldleveranciers

## Slide 10: Oog voor kwaliteit van leven
©beeldleveranciers

## Slide 12: Vragen decentrale behandeling
Welke grondstoffen?
Terugverdientijd?
Energie, fosfaten, schoon water
Oneindig

## Slide 13: Daar komt nog bij:
Brendo Meulman (Desah) over mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied: “Ja, daar hebben we over nagedacht en we zijn tot de conclusie gekomen dat ’t met de huidige technieken heel moeilijk wordt.”
Ron Kaptijn over de LT Visie: “Ik tel één, twee, drie, vier leidingen… je zadelt zo beheerders op met vier verschillende leidingen. Dat gaat niet werken zo.”

## Slide 14: Vragen
Welke grondstoffen?
Terugverdientijd?
Ongeschikt voor bestaand stedelijk gebied
Niet te onderhouden….
Energie, fosfaten, schoon water
Oneindig
+
KANSLOOS!!!

## Slide 15: “We maken geen enkele kans, maar die moeten we met beide handen aangrijpen.”
Groucho Marx
Het gaat toch gebeuren, want decentraal behandelen levert een goed verhaal…

## Slide 16: Tweede Hoofdwet Thermodynamica
Vis
Vissoep

## Slide 17: Stedelijke Waterketen
Faeces
Urine
Grijs water
Regenwater
Rioolpijp
Slib
Effluent
Riooloverstort
Piekafvoeren

## Slide 18: Stedelijke Waterketen
Faeces
Urine
Grijs water
Regenwater
Energie
Nutriënten (fosfaten)
Basisafvoer – Drinkwater
Toegevoegde waarde
(ABC = Active, Beautiful, Clean)

## Slide 19: Legofiseren
Een narratief voor innovaties in de waterketen

## Slide 20: Legofiseren
Standaardisering
Massaproductie
Menselijke maat
Lego als metafoor
Lagere kosten: vooral onderhoud
Henry Ford over de T-Ford: “In alle kleuren verkrijgbaar, zolang het maar zwart is.”

## Slide 21
Water
Energie
Nutriënten
Medicijnresten

## Slide 23: Drie groepen bouwstenen
Bouwstenen die te allen tijde kunnen worden toegepast
Bouwstenen die bij kleine verbouwingen kunnen worden toegepast
Bouwstenen voor grote bouwkundige ingrepen, stedelijke vernieuwing en nieuwbouw
Doelgroepen:
  (1) westerse wereld
  (2) economieën in transitie
  (3) ontwikkelingslanden

## Slide 30: Contouren:
We varen op een bifurcatiepunt af: is decentrale behandeling interessant of niet? Gaan we ons er actief in mengen?
Legofiseren: het versnellen van een versnipperd proces dat voor wetenschappers nog lange tijd onderzoek oplevert, maar dan is het bifurcatiepunt gepasseerd
Korte ketens, nadrukkelijke samenwerking… relatie drinkwater, groen water, regenwater nadrukkelijker
Kan alleen met open innovatie…

## Slide 31: Maatschappelijke haalbaarheid
Govert D. Geldof
Geldof c.s. (Tzum) & DTU Environment, Lyngby
Bijeenkomst Legofiseren Waterketen
Vitens, Soestduinen, 30 januari 2012

## Slide 32
Aspecten van water
Gebaseerd op Dooyeweerd (1935)

## Slide 33: Watertekort

## Slide 34
Kashafrood Grondwaterbronnen
  Grondwater aanvulling : 945 Miljoen m3 per jaar
  Grondwater onttrekking :1145 Miljoen m3 per jaar
  Tekort : 200 Miljoen m3 per jaar
Daling grondwater van 1963 tot 1973 : 7 m (0,7 m/jaar)
Daling grondwater van 1974 tot 2002 : 33 m (1,2 m/jaar)

## Slide 36
China

## Slide 37: Maatschappelijke haalbaarheid
Hebben we als Nederland voldoende positie en daadkracht?
Interessant voor buitenlandse markt?
Hoe snel kan het gaan?